soutěž o návrh „Synagoga Čkyně“_odpovědi_3

1. Předmět soutěže:

Předmětem této soutěže je i rámcový koncept osvětlení interiéru .......

Zadavatel nepřipouští zásahy do elektroinstalace spočívající v narušení omítek a hotových podlah.         Prosíme vysvetliť a doplniť projektové podklady o riešenie elektroinštalácie - miesta vývodov

Elektroinstalace je důležitá pro rozmisťování mobiliáře a techniky, nicméně její dostupnost v rámci jednotlivých místností je velmi standardní až nadstandardní. S digitalizací projektu elektroinstalace investor pro soutěž o návrh nepočítá a domnívá se, že v úrovni detailu požadovaného pro soutěž o návrh není její zpracování nezbytně nutné.

V místnostech s již položenou podlahou (viz specifikace zadání) nejsou podlahové vývody. Výjimku tvoří pouze objekt „zimní modlitebny, kde je ve stavebním projektu uvažováno vytápění lavic a v hlavním sálu synagogy, kde podlaha není položena a současný stav rekonstrukčních prací umožňuje umístění vývodu v podlaze hlavního sálu.

Ukázka prostor budoucího informačního zázemí viz příloha.

2. Ve vazbě na prostor celé synagogy je rovněž požadováno vyřešení potřebných odkladných prostor pro mobiliář v čase jeho byť částečného neužívání. Je možné uvažovať o podkroví?

Podkroví bylo v rámci stavebně rekonstrukčních prací zatepleno. Únosnost stropu neumožňuje jeho využití a zadavatel s ním nepočítá.

3. V prostoru hlavního sálu byl v čelní stěně zrestaurován ilusivní oltář. Je možné k súťažným podkladom doplniť kvalitnú fotku? pokladáme to za veľmi dominantný prvok, dôležitý pre návrh.

Ilusivní oltář je z důvodů ochrany před poškozením a zaprášení v průběhu stavební rekonstrukce zakryt fólií. Lešení v sále hlavní synagogy bylo odstraněno teprve v průběhu soutěže, proto nebylo možné pořídit kvalitnější foto. Dostupné foto viz příloha.

4. Je možné doplniť fotodokumentáciu? Viac kvalitnejších fotiek aj s popisom priestoru na snímke.

S postupem stavební rekonstrukce objektu se i postupně proměňuje vzhled místností do své konečné podoby. Zadavatel i z tohoto důvodu neposkytuje vyčerpávající fotodokumentaci. K detailnímu seznámení se s objektem slouží možnost fyzické prohlídky v souladu s podmínkami výzvy.

Několik aktuálních fotografií je přesto obsaženo v příloze tohoto dokumentu.

Ve Stachách, 15.5. 2012

V. Silovský, sekretář soutěže